## Arkusz3
Przebudowa układu wytwarzania ciepła w kotłowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód”.
Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
Roboty rozbiórkowe
1 | SST -02.00.00 | Roboty rozbiórkowe rurociągów łączących kotły, pomp obiegu kotłowego oraz odmulacza wraz ze złomowaniem | kpl | 1
1
2 | SST -02.00.00 | Roboty rozbiórkowe okablowania automatyki wraz ze złomowaniem | kpl | 1
1
3 | SST -02.00.00 | Roboty rozbiórkowe szafy sterownika Satchwell wraz ze złomowaniem | kpl | 1
1
Razem
Budowa instalacji sanitarnych
4 | SST - 03.00.00 | Budowa rurociągów łączących kotły grzewcze wraz z próbami ciśnieniowymi, zabezpieczeniem antykorozyjnym izolacją termiczną DN300 , uruchomieniem i wykonaniem odgałęzień | mb | 5
5
5 | SST - 03.00.00 | Budowa rurociągów łączących kotły grzewcze wraz z próbami ciśnieniowymi, zabezpieczeniem antykorozyjnym izolacją termiczną DN250, uruchomieniem i wykonaniem odgałęzień | mb | 35
35
6 | SST - 03.00.00 | Budowa rurociągów łączących kotły grzewcze wraz z próbami ciśnieniowymi, zabezpieczeniem antykorozyjnym izolacją termiczną DN200, uruchomieniem i wykonaniem odgałęzień | mb | 50
50
7 | SST - 03.00.00 | Budowa rurociągów łączących kotły grzewcze wraz z próbami ciśnieniowymi, zabezpieczeniem antykorozyjnym izolacją termiczną DN150, uruchomieniem i wykonaniem odgałęzień | mb | 15
15
8 | SST - 03.00.00 | Budowa rurociągów łączących kotły grzewcze wraz z próbami ciśnieniowymi, zabezpieczeniem antykorozyjnym izolacją termiczną DN50 | mb | 20
20
9 | SST - 03.00.00 | Montaz i posadowienie pomp zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 3
3
10 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury odcinającej DN200 | szt | 8
8
11 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury odcinającej DN150 | szt | 3
3
12 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury odcinającej DN25 | szt | 1
1
13 | SST - 03.00.00 | Montaż zaworu bezpieczeństwa DN25 | szt | 1
1
14 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury zwrotnej DN200 | szt | 2
2
15 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury zwrotnej DN150 | szt | 3
3
16 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury regulacyjnej kVs 400 DN125 | szt | 1
1
17 | SST - 03.00.00 | Montaż armatury regulacyjnej kVs 400 DN150 | szt | 2
2
18 | SST - 03.00.00 | Montaz i posadowienie naczynia wzbiorczego 1000dm3 | kpl | 1
1
19 | SST - 03.00.00 | Montaz i posadowienie sprzęgła hydraulicznego 1200/500 | kpl | 1
1
20 | SST - 03.00.00 | Próby i rozruch instalacji | kpl | 1
1
21 |  |  | Razem
Budowa automatyki
22 | SST.04.01.00 | Budowa wewnętrznych rozdzielnic elektrycznych automatyki zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
23 | SST.04.02.00 | Obwody zasilające urządzenia Okablowanie zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
24 | SST.04.03.00 | montaż rozdzielnic zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
25 | SST.04.03.00 | montaż czujników zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
26 | SST.04.03.00 | montaż napędów zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
27 | SST.04.03.00 | montaż wyłączników zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
28 | SST.04.03.00 | montaż regulatorów zgodnie z dokumentacją techniczną | kpl | 1
1
29 | SST.04.03.00 | montaż okablowania H07RN-F 2x1 w korytach kablowych | mb | 90
1
30 | SST.04.03.00 | montaż okablowania H07RN-F 4G2,5 z żyłą ochronną w korytach kablowych | mb | 90
1
31 | SST.04.03.00 | montaż okablowania H07RN-F 2x1w korytach kablowych | mb | 270
1
32 | SST.04.03.00 | montaż okablowania 4G1 w korytach kablowych | mb | 9
1
33 | SST.04.03.00 | montaż okablowania H07RN-F 2x1,5w korytach kablowych | mb | 430
1
34 | SST.04.03.00 | montaż okablowania H07RN-F G1,5 z żyłą ochronną w korytach kablowych | mb | 10
1
35 | SST.04.03.00 | montaż okablowania 0,75mm2 w korytach kablowych | mb | 68
1
36 | SST.04.03.00 | montaż okablowania F-CY-JZ 34G1w korytach kablowych | mb | 34
1
37 | SST.04.03.00 | montaż okablowania F-CY-JZ 14G1 w korytach kablowych | mb | 7
1
38 | SST.04.03.00 | montaż okablowania 4x6mm2 w korytach kablowych | mb | 10
1
39 | SST.04.03.00 | montaż okablowania F-CY-JZ 3G1,5 z żyłą ochronną w korytach kablowych | mb | 30
1
40 | SST.04.03.00 | rozruch, regulacja i uruchomienie w dwóch etapach | kpl | 1
1
41 | SST.04.03.00 | licencja oprogramowania sterownika | kpl | 1
1
Razem