## PR LETNICKA
PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW LETNICKA , UL. LETNICKA 1A W GDAŃSKU
L.p. | Nr specyf. | Wyszczególnienie elementów przedmiarowych | Jednostka |  | Cena netto
| techn. |  | Nazwa | Ilość | Jednost. | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
1 | SST-01 | Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac obejmująca kompleksowo między innymi : montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | kpl | 1 |  | 0
2. ROBOTY ROZBÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2.1 ROBOTY ROZBÓRKOWE I DEMONTAŻOWE - BRANŻA DROGOWA
2 | SST-09 | Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej przepompowni ścieków z kostki betonowej szarej wraz z podbudową z wywiezieniem gruzu z rozbiórki nawierzchni i podbudowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym do zakładu utylizacji wraz z kosztami utylizacji | m2 | 42 |  | 0
3 | SST-09 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z oporem z wywiezieniem gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym do zakładu utylizacji wraz z kosztami utylizacji | m | 31 |  | 0
4 | SST-09 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 142 |  | 0
2.2 ROBOTY ROZBÓRKOWE I DEMONTAŻOWE - BRANŻA SANITARNA
5 | SST-09 | Demontaż rurociągu PVC 200 mm w celu montażu projektowanych rur kamionkowych DN 200 mm na odcinku S1-S1ist. wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu | m | 5.7 |  | 0
6 | SST-09 | Skucie spocznika i wykonanie kinety w studni S1ist. | szt | 1 |  | 0
7 | SST-09 | Demontaż wyposażenia technologicznego w istniejącym zbiorniku przepompowni ścieków wraz z pokrywą zbiornika oraz wyposażenia sanitarnego nadbudowy przepompowni z plyt warstwowych wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu nadajacych się do dalszego użytku | kpl. | 1 |  | 0
2.3 ROBOTY ROZBÓRKOWE I DEMONTAŻOWE - BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA
8 | SST-09 | Demontaż kabla elektroenergetycznego o przekroju żył do 16 mm2 wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK | m | 10 |  | 0
9 | SST-09 | Demontaż istniejącej rozdzielnicy złącza kablowego wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu nadajacych się do dalszego użytku | kpl | 1 |  | 0
10 | SST-09 | Demontaż istniejącej rozdzielnicy AKPiA wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu nadających się do dalszego użytku | kpl | 1 |  | 0
11 | SST-09 | Demontaż istniejącego słupa z anteną do transmisji danych drogą radiową z fundamentemwraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontażu nadajacych się do dalszego użytku | kpl | 1 |  | 0
12 | SST-09 | Demontaż istniejących słupów oświetleniowych z fundamentami , wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciazenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu nadajacych się do dalszego użytku | kpl | 3 |  | 0
13 | SST-09 | Demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego stacjonarnego i przekazanie urządzenia inwestorowi | kpl | 1 |  | 0
14 | SST-09 | Demontaż dodatkowego wyposażenia branzy elektrycznej i AKPiA nadbudowy przepompowni z plyt warstwowych wraz z kosztami wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu nadajacych się do dalszego użytku | kpl | 1 |  | 0
2.4 ROBOTY ROZBÓRKOWE I DEMONTAŻOWE - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
15 | SST-09 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych , z bramą dwuskrzydłową i furtką , długości łącznej L=53.9 m wraz z demontażem fundamentów słupów ogrodzenia, z wywiezieniem gruzu z rozbiórki fundamentów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym do zakładu utylizacji wraz z kosztami utylizacji , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , | kpl. | 1 |  | 0
16 | SST-09 | Demontaż istniejącej nadbudowy z płyt warstwowych w tym : połaci dachowej , ścian z płyt warstwowych i stolarki drzwiowej PVC, samonośnej konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką płyty fundamentowej żelbetowej , z wywiezieniem i utylizacją gruzu betonowego z rozbiórki , wywiezieniem i utylizacją materiałów z demontażu nie nadających się do powtórnego zastosowania , przekazanie inwestorowi materiałów z demontażu nadających się do wbudowania , w przypadku skupu metali konieczność zwrotnego obciążenia na GIWK , | kpl. | 1 |  | 0
3. WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
17 | SST-02 | Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV głębokości 61 cm po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanej nawierzchni utwardzonej wraz z wywiezieniem gruntu z korytowania do zakładu utylizacji oraz pokryciem kosztów utylizacji F=106.0-42.0 | m2 | 64 |  | 0
18 | SST-02 | Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV głębokości 25 cm po zdjęciu nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni ścieków z podbudową wraz z wywiezieniem gruntu z korytowania do zakładu utylizacji oraz pokryciem kosztów utylizacji | m2 | 42 |  | 0
19 | SST-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem | m | 36.4 |  | 0
20 | SST-02 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem | m | 4.5 |  | 0
21 | SST-02 | Krawężniki betonowe wtopione ( oporniki ) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej | m | 10.4 |  | 0
22 | SST-02 | Dogęszczenie istniejącego podłoża gruntowego pod projektowaną nawierzchnię utwardzoną przepompowni ścieków do wskażnika zagęszczenia Is=0.97 | m2 | 106 |  | 0
23 | SST-02 | Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem C1.5/2.0 - grubość po zagęszczeniu 25 cm projektowanej nawierzchni utwardzonej przepompowni ścieków | m2 | 106 |  | 0
24 | SST-02 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej CNR - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm , projektowanej nawierzchni utwardzonej przepompowni ścieków | m2 | 106 |  | 0
25 | SST-02 | Nawierzchnia utwardzona terenu przepompowni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 106 |  | 0
26 | SST-02 | Podbudowa betonowa bez dylatacji , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm , stanowisko do mycia pomp , beton C12/15 | m2 | 3 |  | 0
27 | SST-02 | Nawierzchnia betonowa stanowiska do mycia pomp z betonu drogowego o grubości warstwy 25 cm , mrozoodpornego , klasa betonu C 35 / 45 , kompozytowy ze zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych w ilości 20 kg/m3 , klasa ekspozycji betonu : XC4, XD3, XF4, XA3 , nawierzchnia betonu szorstkowana i zabezpieczona powierzchniowo preparatem powstrzymującym przesiąkanie cieczy , smarów i olejów , ograniczającym pylenie, | m2 | 3 |  | 0
28 | SST-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim z wykonaniem trawników dywanowych siewem | m2 | 58 |  | 0
4. OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
29 | SST-04 | Wykopy pod fundamenty żelbetowe słupów ogrodzenia , w tym wykonanie podłoża grubości 50 cm z pospółki 0-31.5 mm dowiezionej ze żwirowni | szt | 19 |  | 0
30 | SST-03 | Ogrodzenie z paneli systemowych, standardowa szerokość panelu 2.5 m , wysokość panelu 1.73 m o trójwymiarowym profilu 3D , średnica drutu pionowego/poziomego 5.0/5.0 mm , oczko 200x50 mm , ocynkowany + malowany prodzkiem poliestrowym , kolor zielony RAL 6005 , na słupkach systemowych stalowych z rury prostokątnej 60x40x2 (mm) ocynkowanych ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , długość słupa H=2.6 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem - 11 szt. słupów przęseł osadzonych w fundamentach żelbetowych z betonu C25/30 mrozoodpornego , panele mocowane do słupów za pomocą obejm systemowych , L=2.57+1.12+2.02+4*2.57+2.58+3*2.57+1.71+1.15+3*2.57+2.07 =38.92 m | m | 38.92 |  | 0
31 | SST-03 | Brama systemowa dwuskrzydłowa , szerokość bramy w świetle słupów 3.54 m , rama bramy z rury prostokątnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , skrzydła z wypełnieniem panelem 3D wysokości 1.73 m , wyposazona w zamek , rygiel oraz komplet zawiasów , słupy bramy - 2szt. , systemowe stalowe z rury kwadratowej 80x80x2 (mm ) ocynkowane ogniowo dwustronnie + powlekane proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , długość słupa H=2.7 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem , słupy osadzone w fundamentach żelbetowych, jeden słup bramy z otworowaniem pod łapacz furtki | kpl | 1 |  | 0
32 | SST-03 | Furtka systemowa , szerokość furtki w świetle słupów 1.04 m , rama furtki z rury prostokątnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , skrzydło z wypełnieniem panelem 3D wysokości 1.73 m , wyposażona w zamek oraz komplet zawiasów , słup furtki - 1szt. , systemowy stalowy z rury kwadratowej 80x80x2 (mm ) ocynkowany ogniowo dwustronnie + powlekany proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , długość słupa H=2.7 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem , słup osadzony w fundamencie żelbetowym, | kpl | 1 |  | 0
5. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z PRZYKANALIKIEM SANITARNYM ZE STANOWISKA DO MYCIA POMP
33 | SST-06 | Studnia z kręgów żelbetowych o śr. 3200 mm wykonywana metodą studniarską w gruncie kat. III-IV z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu z dociążeniem studni wg rozwiązania ujętego w projekcie wykonawczym - obudowa wykopu z kręgów zelbetowych DN 3200 mm przepompowni ścieków , z wykonaniem korka betonoego beton C 25/30 ( betonowanie podwodne ) , z wykonaniem płyty dennej żelbetowej, beton C 25/30 zbrojonej z prętów żebrowanych ze stali o parametrach : granica plastyczności fyk=500 MPa , klasa stali B np. BSt500S , z wywiezieniem do zakładu utylizacji wraz pokryciem kosztów utylizacji gruntu wybranego z wnętrza obudowy i wokół obudowy do głębokości -2.8 m p.p.t., z zasypaniem obnizonego terenu wokół obudowy dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do wskaźnika Is=1.0 | szt | 1 |  | 0
34 | SST-06 | Budowa przepompowni ścieków z polimerobetonu w wykonanej obudowie z kręgów żelbetowych DN 3200 mm w tym : podłoże betonowe , beton C8/10 grubości 100 mm pod zbiornik przepompowni , dostawa i montaż zbiornika przepompowni , prefabrykowanego wykonanego z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 2000 mm i wysokości 6490 mm mierzonej od wierzchu płyty górnej do dna zbiornika . Dno zbiornika wykonane z monolitycznej płyty polimerobetonowej okrągłej o średnicy ~2200 mm , grubości 150 mm , płyta górna żelbetowa o grubości 200 mm , o średnicy zewnętrznej 2300 mm z otworem prostokątnym na właz o wymiarach 900 x 1100 (mm) , właz wraz z kratą bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej , właz jednoskrzydłowy , nieprzejezdny , zamykany na kłódkę energetyczną , pochwyty złazowe ze stali nierdzewnej mocowane do płyty górnej zbiornika . Zbiornik przepompowni kompletny w wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne zgodnie z rozwiązaniem projektowym , podłączenie do zbiornika przepompowni rury kamionkowej DN 250 mm , | kpl. | 1 |  | 0
35 | SST-06 | Studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowa o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu wraz z podłączeniem odplywu króćcem PVC 200x5.9 mm do zbiornika przepompowni | kpl.. | 1 |  | 0
36 | SST-06 | Wypełnienie materiałem samozagęszczalnym np. pianobetonem PB 600 , mieszanką samozagęszczającą gruntonem , przestrzeni pomiędzy obudową wykopu z kręgów żelbetowych DN 3200 mm a zbiornikiem polimerobetonowym przepompowni ścieków DN 2000 mm | kpl. | 1 |  | 0
6. KOMORA ARMATURY
37 | SST-06 | Budowa komory armatury w tym : zbiornik komory armatury z kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm umieszczony w gruncie metodą studniarską , z wykonaniem korka betonowego beton C 25/30 ( betonowanie podwodne ) , z wykonaniem płyty dennej żelbetowej, beton C 25/30 zbrojonej z prętów żebrowanych ze stali o parametrach : granica plastyczności fyk=500 MPa , klasa stali B np. BSt500S , z wywiezieniem gruntu z wnętrza zbiornika do zakładu utylizacji wraz pokryciem kosztów utylizacji , zbiornik armatury kompletny w wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne zgodnie z rozwiązaniem projektowym . | kpl. | 1 |  | 0
7. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W OTWARTYM WYKOPIE
38 | SST-04 | Wykopy liniowe na długości kanalizacji sanitarnej DN 200 mm L=7.85 m , o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z piasku pod rurociągi i studnie grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki z piasku 30 cm ponad wierzch rur , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyty do podsypki , obsypki i zasypki wykopów piasek winien być dowieziony ze żwirowni | m | 7.85 |  | 0
39 | SST-04 | Wykopy liniowe na długości kanalizacji sanitarnej DN 250 mm L=0.71 m , o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z piasku pod rurociągi grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki z piasku 30 cm ponad wierzch rur , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyty do podsypki , obsypki i zasypki wykopów piasek winien być dowieziony ze żwirowni | m | 0.71 |  | 0
40 | SST-06 | Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o śr. 250 mm wraz z systemowymi elementami DN 250 mm do osadzania w ścianach studni , układane w gotowym wykopie odwodnionym , w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności , wykop umocniony , z próbą szczelności i inspekcją telewizyjną kanału , | m | 0.71 |  | 0
41 | SST-06 | Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o śr. 200 mm wraz z systemowymi elementami DN 200 mm do osadzania w ścianach studni , układane w gotowym wykopie odwodnionym , w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności , wykop umocniony , wraz z pompowaniem napływających ścieków w celu zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego przepływu ścieków na czas robót montażowych , z próbami szczelności i inspekcją telewizyjną kanałów , | m | 7.85 |  | 0
42 | SST-06 | Budowa kaskady studni S0 ( studni wykonanej wg odrębnego pracowania i postępowania - inwestor Atal. S.A. ) z kształtek i króćców kamionkowych DN 200 mm i połączeń systemowych w gotowym wykopie odwodnionym , w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności , wykop umocniony , | kpl. | 1 |  | 0
43 | SST-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - studnia S1 zbudowana z żelbetowej podstawy studni z dnem monolitycznym , kręgów betonowych DN 1200 mm montowanych na uszczelkę , z płyty nadstudziennej z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 z logo miasta Gdańska , z wykonaniem otworów przez ściany studni osprzętem diamentowym dla króćców kamionkowych, | kpl | 1 |  | 0
44 | SST-06 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN 250 mm , montowana na kanale kamionkowym DN 250 mm w studni S0 wraz z króćcami żeliwnymi kołnierzowymi systemowymi DN 250 mm , łączonymi śrubami , podkładkami , nakrętkami ze stali nierdzewnej , korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego , trzpień niewznoszący i nóż zasuwy ze stali nierdzewnej , wyposażona w przegub Cardana ze stali nierdzewnej | kpl | 1 |  | 0
45 | SST-06 | Obetonowanie w terenie zielonym włazów studni : S1, S1ist. | szt | 2 |  | 0
8. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
46 | SST-06 | Wypełnienie pianobetonem rurociągu PVC 200 mm przeznaczonego do wyłączenia z eksploatacji na odcinku : Zbiornik ist. przepompowni - S1ist. | m | 6.8 |  | 0
47 | SST-06 | Wyłączenie z eksoloatacji istniejącego zbiornika przepompowni poprzez jego zamulenie np..pianobetonem PB 600 lub mieszanką samozagęszczajacą grunton V=3.14*1.6*1.6/4*4.70=9.45 m3 | m3 | 9.45 |  | 0
9. RUROCIĄGI TŁOCZNY I SPUSTOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE NA POTRZEBY PRZEPOMPOWNI
48 | SST-04 | Wykop liniowy na długości kanału tłocznego tymczasowego PE 100 DN/OD 110 x 6.6 mm L=5.79 m na odcinku A-B, o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z pospółki 0-31.5 mm pod rurociągi o grubości warstwy 50 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki wstępnej z pospółki 30 cm ponad wierzch rur , z zabezpieczeniem geotkanina separacyjną pospółki przed zamuleniem od strony gruntu rodzimego i projektowanej zasypki głównej z piasku , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyte do podsypki , obsypki i zasypki wstępnej pospółka oraz piasek do zasypki głównej winny być dowiezione ze żwirowni | m | 5.79 |  | 0
49 | SST-04 | Wykop liniowy wspólny na długości kanałów tłocznych 2x PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm i kanału spustowego PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm L=0.84 m , o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z pospółki 0-31.5 mm pod rurociągi o grubości warstwy 50 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki wstępnej z pospółki 30 cm ponad wierzch rur , z zabezpieczeniem geotkanina separacyjną pospółki przed zamuleniem od strony gruntu rodzimego i projektowanej zasypki głównej z piasku , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyte do podsypki , obsypki i zasypki wstępnej pospółka oraz piasek do zasypki głównej winny być dowiezione ze żwirowni | m | 0.84 |  | 0
50 | SST-04 | Wykop liniowy na długości kanału tłocznego PE 100 RC DN/OD 110 x 6.6 mm L=1.34 m , o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z pospółki 0-31.5 mm pod rurociągi o grubości warstwy 50 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki wstępnej z pospółki 30 cm ponad wierzch rur , z zabezpieczeniem geotkanina separacyjną pospółki przed zamuleniem od strony gruntu rodzimego i projektowanej zasypki głównej z piasku , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyte do podsypki , obsypki i zasypki wstępnej pospółka oraz piasek do zasypki głównej winny być dowiezione ze żwirowni | m | 1.34 |  | 0
51 | SST-04 | Wykop liniowy na długości przyłącza wodociągowego PE100 DN/OD 63 x 3.8 mm L=5.55 m , o ścianach pionowych , w gruntach kat. I-II wykonywanych ręcznie/mechanicznie , o ścianach zabezpieczonych szalunkami systemowymi o wytrzymałości elementów ścian, płyt minimum 50 kN/m2 , z odwodnieniem wykopów , z wykonaniem podsypki z pospółki 0-31.5 mm pod rurociągi o grubości warstwy 50 cm wraz z zagęszczeniem , z wykonaniem obsypki i zasypki wstępnej z pospółki 30 cm ponad wierzch rur , z zabezpieczeniem geotkanina separacyjną pospółki przed zamuleniem od strony gruntu rodzimego i projektowanej zasypki głównej z piasku , z zasypaniem wraz z zagęszczeniem pozostałej części wykopu piaskiem , z wywozem urobku gruntu z wykopu ( nasyp mineralno-organicznym z domieszką piasku próchniczego i torf ) do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , użyte do podsypki , obsypki i zasypki wstępnej pospółka oraz piasek do zasypki głównej winny być dowiezione ze żwirowni | m | 5.55 |  | 0
52 | SST-06 | Rurociąg tłoczny tymczasowy kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 DN/OD 110x6.6 z niezbędnymi kształtkami , z próbą szczelności , | m | 5.79 |  | 0
53 | SST-06 | Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 z niezbędnymi kształtkami , z wierceniem otworów techniką diamentową w ścianach komory armatury, obudowy z kręgów DN 3200 mm i zbiornika przepompowni , z przejściem rurociągu przez ściany z wykorzystaniem łańcuchów uszczelniających , z próbą szczelności , L=2*1.44+1.34=4.22 | m | 4.22 |  | 0
54 | SST-06 | Rurociąg spustowy kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 100 RC dwuwarstwowych DN/OD 110x6.6 z niezbędnymi kształtkam , z wierceniem otworów techniką diamentową w ścianach komory armatury, obudowy z kręgów DN 3200 mm i zbiornika przepompowni , z przejściem rurociągu przez ściany z wykorzystaniem łańcuchów uszczelniających , z próbą szczelności | m | 3.13 |  | 0
55 | SST-06 | Przyłącze wodociągowe z rur PE 100 DN/OD 63x3.8 na złaczki zaciskowe , z połączeniem przyłącza projektowanego i istniejącego wraz z niezbędnymi kształtkami : elektromufa PE 100 SDR 11 na rurę PE DN/OD 63 mm - 1 szt. , tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 63 mm z luźnym kołnierzem ze stali nierdzewnej - 1 szt. , z oznakowaniem przyłącza wodociągowego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, z dezynfekcją ,z próbą szczelności , z badaniem bakteriologicznym wody | m | 5.55 |  | 0
56 | SST-06 | Hydrant pożarowy podziemny o śr. 80 mm z podwójnym zamknięciem , kolumna żeliwo sfero. , Rd 1500 mm , ze zwężką FFR DN 80/50 mm żel. sferoidalne , kolanem stopowym DN 80 mm żel. sferoidalne , z blokiem podporowym z płyty betonowej 50x50x7 cm pod kolanem stopowym , bez zasuwy DN 80 mm , z tabliczkami informacyjnymi o armaturze | kpl. | 1 |  | 0
10. FUNDAMENT ŻELBETOWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO WRAZ Z WIATĄ
57 | SST-08 | Budowa fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego i wiaty | kpl. | 1 |  | 0
58 | SST-08 | Dostawa i montaż wiaty agregatu prądotwórczego stacjonarnego | kpl. | 1 |  | 0
11. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO N.N. 0.4 kV
59 | SST-07 | Wykopy : kopanie wraz z zasypaniem rowów kablowych o wymiarach 0.8x0.6 m w sposób ręczny, w gruncie kat. II - odkrycie istniejącej linii kablowej YKY 4 x 240 mm2 | m | 2.5 |  | 0
60 | SST-07 | Budowa rozdzielnicy złącza kablowego, prefabrycja na podstawie projektu, montaż i podłączenie rozdzielnicy | kpl | 1 |  | 0
61 | SST-07 | Przełożenie kabla YKY 4x240 mm2 w wykopie/w rurze /w korycie na trasie od istniejącego złącza kablowego do projektowanego złącza kablowego | m | 2.5 |  | 0
62 | SST-07 | Budowa instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 | m | 2.5 |  | 0
63 | SST-07 | Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z projektem | kpl | 1 |  | 0
12. ROZDZIELNICA AKPiA , SZAFKA ŁĄCZENIOWA RP, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY STACJONARNY
64 | SST-07 | Budowa rozdzielnicy AKPiA, prefabrycja na podstawie projektu, montaż i podłączenie rozdzielnicy | kpl | 1 |  | 0
65 | SST-07 | Budowa rozdzielnicy pośredniej ( szafki łączeniowej ) RP, prefabrykacja na podstawie projektu, montaż i podłączenie rozdzielnicy | kpl | 1 |  | 0
66 | SST-07 | Dostawa , montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego stacjonarnego na podstawie projektu | kpl | 1 |  | 0
13. OKABLOWANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
67 | SST-07 | Wykopy : kopanie wraz z zasypaniem rowów kablowych o wymiarach 0.8x0.6 m w sposób ręczny, w gruncie kat. II L=4.30+2.20+1.60+0.50+2.20+9.50+3.40+0.90+0.75+4.25+6.80+1.60+0.50= 38.50 | m | 38.5 |  | 0
68 | SST-07 | Budowa instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 | m | 42 |  | 0
69 | SST-07 | Budowa instalacji uziemiającej z płaskownika z stali nierdzewnej 25x4 | m | 27 |  | 0
70 | SST-07 | Budowa połączeń wyrównawczych z przewodu LgY żo o przekroju do 16 mm2 | m | 30 |  | 0
71 | SST-07 | Budowa rury osłonowej DVK/DVR o średnicy do 110mm | m | 66 |  | 0
72 | SST-07 | Budowa kabla YKY 5x16 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 54 |  | 0
73 | SST-07 | Budowa kabla YKY 3x2,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 52 |  | 0
74 | SST-07 | Budowa kabla YKSLY nr 15x1,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 24 |  | 0
75 | SST-07 | Budowa kabla OW 4x2,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 18 |  | 0
76 | SST-07 | Budowa kabla JZ 500 16x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 9 |  | 0
77 | SST-07 | Budowa kabla LiYCY 2x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 9 |  | 0
78 | SST-07 | Budowa kabla TRONIC-CY 3x1,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie | m | 30 |  | 0
14. INNE
79 | SST-07 | Wyłączniki pływakowe- montaż i podłączenie | kpl | 3 |  | 0
80 | SST-07 | Sonda hydrostatyczna poziomu ścieków - montaż i podłączenie | kpl | 1 |  | 0
81 | SST-07 | Czujnik kontaktronowy -montaż i podłączenie | kpl | 4 |  | 0
82 | SST-07 | Słup oświetleniowy wys. 5 m, fundament, wysięgnik , oprawa oświetleniowa: montaż i podłączenie | kpl | 2 |  | 0
15. BADANIA , POMIARY , ROZRUCHY
83 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów | kpl | 1 |  | 0
84 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji uziemień | kpl | 1 |  | 0
85 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary połączeń wyrównawczych | kpl | 1 |  | 0
86 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia napięcia zasilającego | kpl | 1 |  | 0
87 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary wyłączników różnicowo-prądowych RCD | kpl | 1 |  | 0
88 | SST-07 | Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary natężenia oświetlenia podstawowego | kpl | 1 |  | 0
89 | SST-07 | Pomiary pomontażowe rozdzielnic | kpl | 3 |  | 0
90 | SST-07 | Badania pomontażowe ( odbiorcze ) agregatu prądotwórczego | kpl | 1 |  | 0
91 | SST-07 , | Rozruch przepompowni w zakresie : instalacji elektrycznych , AKPiA , | kpl | 1 |  | 0
16. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOSTARCZENIE MAPY GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ ZAREJESTROWANEJ W OŚRODKU GEODEZYJNYM
92 | ST-00 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej * | kpl | 2 |  | 0
93 | ST-00 | Dostarczenie mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym - 4 egz.** | kpl | 1 |  | 0
OGÓŁEM netto | [5 empty] | 0
* Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsza niż 1% całkowitej ceny netto oferty Wykonawcy.
** Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsza niż 1% całkowitej ceny oferty netto Wykonawcy
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Opis ten nie zawiera pełnego opisu obót i metod wykonawczych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.
Cena podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiarowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. Uważa się, że ceny jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania robót.