## PR
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa sieci wodociągowej DN250 AC w ciągu al. Gen. Hallera na dł. ok 1270 m
Lp. | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka
| Specyfikacji Technicznej | elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Suma
| 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x | x | x
1 | 00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. | 1 |  | 0
2 | 00.00.00 | Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy (Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsze niż 1% całkowitej ceny netto oferty Wykonawcy) | kpl. | 2 |  | 0
3 | 00.00.00 | Dostarczenie zamawiającemu zarejestrowanego w odpowiednim ośrodku ODGiK operatu geodezyjnego powykonawczego - 4 egz. +wersja na płycie CD (Wartość pozycji przedmiarowej musi być nie mniejsze niż 0,5% całkowitej ceny oferty netto Wykonawcy). | kpl. | 1 |  | 0
| 01.02.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
4 | 01.02.01a | Ochrona istniejących drzew | kpl. | 152 |  | 0
5 | 01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji istniejącego chodnika z płyt betonowych | m2 | 60 |  | 0
6 | 01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji istniejącego chodnika z kostki betonowej | m2 | 97 |  | 0
7 | 01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 5830 |  | 0
8 | 01.02.04 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych | mb | 2496 |  | 0
9 | 01.02.04 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych | mb | 103 |  | 0
| 01.03.00 | SIEĆ WODOCIĄGOWA | x | x | x | x
10 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn250 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 1192 |  | 0
11 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn250 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego metodą krakingu statycznego, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 21 |  | 0
12 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn250 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego metodą bezwykopową w rurze stalowej 406.4x6.3mm, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 68 |  | 0
13 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn200 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 2 |  | 0
14 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn150 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 3 |  | 0
15 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn125 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 1 |  | 0
16 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn100 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 7 |  | 0
17 | 01.03.05 | Budowa sieci wodociągowej Dn80 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 2 |  | 0
18 | 01.03.05 | Przebudowa przyłącza wodociągowego Dn63mm z rur i kształtek z PE w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przełączeniami | m | 1 |  | 0
19 | 01.03.05 | Montaż zasuwy odcinającej PN16 Dn250, kołnierzowej, klinowej, z miekkim doszczelnieniem | kpl. | 15 |  | 0
20 | 01.03.05 | Montaż zasuwy odcinającej PN16 Dn150, kołnierzowej, klinowej, z miekkim doszczelnieniem | kpl. | 2 |  | 0
21 | 01.03.05 | Montaż zasuwy odcinającej PN16 Dn125, kołnierzowej, klinowej, z miekkim doszczelnieniem | kpl. | 1 |  | 0
22 | 01.03.05 | Montaż zasuwy odcinającej PN16 Dn100, kołnierzowej, klinowej, z miekkim doszczelnieniem | kpl. | 3 |  | 0
23 | 01.03.05 | Montaż zasuwy odcinającej PN10 Dn50, gwintowanej, klinowej, z miekkim doszczelnieniem, | kpl. | 1 |  | 0
24 | 01.03.05 | Montaż rury osłonowej stalowej 406.4x6.3mm ze szwem | m | 1.5 |  | 0
25 | 01.03.05 | Montaż hydrantu nadziemnego Dn100 z armaturą odcinającą i kształtkami montażowymi | kpl. | 18 |  | 0
26 | 01.03.05 | Montaż rury osłonowej dwudzielnej na kablach | m | 121 |  | 0
27 | 01.03.05 | Likwidacja poprzez rozbiórkę sieci wodociągowej przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji | m | 152 |  | 0
28 | 01.03.05 | Likwidacja poprzez zamulenie sieci wodociągowej przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji | m | 1123 |  | 0
29 | 01.03.05 | Przeprowadzenie płukania sieci, próby szczelności, dezynfekcji i badań laboratoryjnych próbek wody | m | 1297 |  | 0
| 01.03.00 | SIEĆ GAZOWA | x | x | x | x
30 | 01.03.06 | Rozbiórka nieczynnej istn. sieci gazowej wraz z obiektami na sieci będąch w kolizji z projektowaną sieci wodociągową | m | 640 |  | 0
| 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
31 | 02.00.01 | Wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów i odwodnieniem | m | 1208 |  | 0
32 | 02.00.01 | Wykonanie zasypania wykopów z ewentualną wymianą i zagęszczeniem gruntu | m | 1208 |  | 0
| 04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x
33 | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 5932 |  | 0
34 | 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 |  |  |  | 0
|  | - gr. 15 cm - chodniki i ścieżka rowerowa | m2 | 5932 |  | 0
|  | - gr. 20 cm - jezdnia | m2 | 3 |  | 0
35 | 04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm | m2 | 3 |  | 0
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
36 | 05.03.05a | Nawierzchnia ścieralna mastyks asfaltowy o nieciągłym uciarnieniu 0/4 gr. 3cm - kolor naturalny | m2 | 21 |  | 0
37 | 05.03.05a | Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm | m2 | 3 |  | 0
38 | 05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowogo AC 16W, gr. 5cm |  |  |  | 0
|  | - gr. 4 cm | m2 | 21 |  | 0
|  | - gr. 5 cm | m2 | 3 |  | 0
39 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 10x20x6 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - z rozbiórki | m2 | 5 |  | 0
| 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
40 | 06.01.01 | Umocnienie skarp |  |  |  | 0
|  | - humusowanie o gr. 15cm | m2 | 40 |  | 0
| 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
41 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 103 |  | 0
42 | 08.02.01 | Chodniki z płytek betonowych 30x30x5cm o fakturze gładkiej, kolor szary | m2 | 5928 |  | 0
43 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe 6x30x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 2506 |  | 0
| 01.03.02 | BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA | x | x | x | x
|  | DEMONTAŻE | x | x | x | x
44 | 01.03.02a | Demontaż aktualnej rozdzielnicy telemetrycznej punktu, K-71. Demontaż przetwornika przepływomierza MAG8000 do ponownego użycia w nowej RT. | kpl. | 1 |  | 0
45 | 01.03.02a | Pomiary elektryczne kabli czujnika ciśnienia i przepływu. | kpl. | 1 |  | 0
|  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
46 | 02.00.01 | Wykonanie wykopu istniejącej trasy kablowej czujnika przepływu i ciśnienia z zasypaniem. Głębokość 0.8m, szerokość 0.4m. | m | 5 |  | 0
|  | INSTALACJE DODATKOWE, MATERIAŁY DODATKOWE | x | x | x | x
47 | 01.03.02a | Dostawa fabrycznego kabla pomiarowego dla przetwornika przepływu MAG8000: FDK-087L4109 (10m) zestaw z wyczkami | kpl. | 1 |  | 0
48 | 01.03.02a | Dostawa fabrycznego żelu uszczelniającego do puszki zaciskowej przetwornika przepływu MAG8000: FDK-085U0220 | kpl. | 1 |  | 0
49 | 01.03.02a | Dostawa kabla pomiarowego dla czujnika ciśnienia: 3x075 LiYCY | m | 10 |  | 0
50 | 01.03.02a | Dostawa rury osłonowej dla przewodów pomiarowych: DVK 110 | m | 10 |  | 0
51 | 01.03.02a | Dostawa bednarki FeZn 25x4 | kpl. | 1 |  | 0
52 | 01.03.02a | Dostawa przewodu wyrównawczego LGY 6mm2 żółto-zielony | m | 3 |  | 0
|  | BUDOWA RT | x | x | x | x
53 | 01.03.02a | Demontaż kabli pomiarowych czujnika ciśnienia i przepływu | kpl. | 1 |  | 0
54 | 01.03.02a | Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy na podstawie projektu technicznego. | kpl. | 1 |  | 0
|  | PRÓBY I ROZRUCHY | x | x | x | x
55 | 01.03.02a | Pomiary odbiorcze i uruchomienie elektryczne rozdzielni telemetrycznej | kpl. | 1 |  | 0
56 | 01.03.02a | Testy konfiguracji modemów telemetrycznych, testy komunikacji po otrzymaniu od SNG i GIWK kart SIM wraz z informacjami. | kpl. | 1 |  | 0
57 | 01.03.02a | Rozpoczęcie transmisji danych dla GIWK i SNG, doprowadzenie do zalogowania się posterunku pomiarowego w systemie nadrzędnym. | kpl. | 1 |  | 0
Razem przebudowa sieci wodociągowej DN250AC w ciągu al.Gen. Hallera netto | [5 empty] | 0
Vat | [5 empty] | 0
Razem przebudowa sieci wodociągowej DN250AC w ciągu al.Gen. Hallera brutto | [5 empty] | 0